采购需求

一、服务供应商要求：

1.具有独立法人资格或民事主体资格，并依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的证照，证照均应在有效期内并经年检注册存续。

2.经营范围符合法律规定。资信状况、经营状况良好，公司行业地位在当地具有影响力，财务状况正常、设备及技术能力。具有相关规定数量专业人员数量。

3.及时响应我行需求，保持信息畅通，按下单进度要求完成维修维护；未经我行事先书面同意，不得将服务转包或分包给其他第三方进行。

4近三年有相关的对企事业单位进行零星维修的经验，

5.拥有一定的流动资金可以进行全垫资施工。

6.在行业中有良好的口碑，长期（两年以上）从事建筑装饰施工工作，具有安装自助设备的经验为佳

二、服务品类：

楼宇内系统、设施、设备维修维护改造。

三、服务内容：

见采购需求明细单

四、施工组织方案：

施工单位包括项目经理资质及业绩、管理人员及劳动人员配备、项目进度计划、施工平面布置、投入的施工设备、设备和主要原材料的品牌及性能指标、环境及成品保护计划、质量保证措施、应急方案等。必须合理安排施工时间、施工人员、组织材料、及时进场，安全施工，主要材料要满足安全、消防和环保等要求。部分施工项目需要施工人员具有专业证书，如动火证等。

1.★项目负责人应具备从事本行业资格,从业三年以上经验。

2.房屋维修供应商应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。

3.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

4.★施工方属于现场施工重要责任人，未经我行同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

五、服务质量要求：

1.根据国家建筑施工标准和上级行相关要求以及我分行对维修质量等的要求进行维修施工。

2.工程质量满足国家行业标准，保守我行在商业、安全等方面的秘密。

3.每次维修项目完工后，需向我行提供完工清单等验收资料（包括施工图、影像）、决算等资料。

4.★当施工完成结束后，施工单位（供应商）将验收事项提交需求部门审议，再提交需求管理部门验收审批。

5.工程进度要求：维修维护的施工进度要满足我行合理要求，在我行要求的时间内完成施工。如遇有特殊情况，我行需要，承诺可以安排夜间施工。

六、款项支付要求

1.工程竣工，经验收合格，供应商提交结算清单，扣除保修金，按实际金额支付。

2.在收到供应商出具的增值税专票30日内，以转账方式支付。

3. ★单次施工项目金额达到5万元以上，质保金为结算总价款的3%，质保期按供应商投标承诺及国家相关规定执行。质保金履约时间双方协商制定，质保期满后，在该工程未发现质量问题的情况下，我行向供应商结清质保金。

七、售后服务要求：

1.确保维修质量，保质期内出现问题免费维修（保质期一般为一年以上，土建维修项目质保期不低于两年。）

2.保质期外如因质量问题只收成本费；维修响应时间在1小时内，到达维修现场2小时内。

八、报价要求：

★按采购需求清单报价，报价为含税价,价格包括人工费，不在表格中的材料、配件、施工类别，公司按照市场价给予折扣率。

九、其他要求：

1.★本次合同有效期内，如上级行完成房屋零星维修服务统一集中采购后，本合同自然提前终止。

2.必须做到文明施工，确保安全施工。若涉及到户外的施工现场，结合施工现场根据实际情况酌情是否打围封闭施工。